НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ОГНЯ
( П А М Я Т К А )
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
	Нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов
	Нарушение правил устройства и эксплуатации
	Неосторожное обращение с огнем
	Нарушение правил эксплуатации печей оборудования и дымоходов

	* Следите за исправностью газовых приборов

* По окончании пользования газом не забывайте закрывать краны на приборах и баллонах

* При появлении в помещении запаха  газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, проветрите помещение
* Не допускайте к пользованию газом детей

* Не допускается нахождение в помещении более 1 баллона (50л) и расположение его ближе 2-х метров от печей.
	* Следите за исправностью электрооборудования и электроприборов
* Для защиты от короткого замыкания применяйте предохранители заводского изготовления

* Не используйте самодельные электронагревательные приборы

* Не располагайте электронагревательные приборы вблизи  мебели, занавесок, и др. легкогорючих предметов
* Не оставляйте включенными без присмотра электрические приборы не имеющие аппаратов защиты от перегрузок.

* Не допускайте монтаж электрооборудования по сгораемым материалам.

* Если электропроводка ветхая, электроприборы имеют повреждения – обязательно вызовите квалифицированного электрика.
	* Не допускайте курения в постели
* Тщательно тушите окурки

* Не используйте газовые плиты для обогрева

* Убирайте спички в недоступные для детей места

* Не допускайте хранения легкогорючих и легко воспламеняющихся жидкостей в доме
* Для сжигания мусора оборудуйте специальные места, удалённые от построек на 50 метров.
	* Отопительные печи не должны иметь трещин и повреждений
* Перед началом отопительного сезона следует очистить дымоход.

* Золу из топок печей необходимо пролить водой и выносить с специально отведенное место

* Не разжигайте печь с использованием легковоспламеняющихся жидкостей

* Не допускайте длительной топки и перекаливания печей

* Не доверяйте топку печей детям.

* Пол из сгораемых материалов под топочной дверцей должен быть защищен металлическим листом размером 50х70 см.

* Расстояние от стенок печей и дымоходов до горючих конструкций строений не менее 38 см

* Не оставляйте топящиеся печи без присмотра

* Дымовая труба в чердачном помещении должна быть оштукатурена и побелена. 


ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ: «01» («010» - с телефонов мобильной связи МТС, Билайн, Мегафон, Теле2)
